## Ark1
Beregning uttynningsgrad utslipp til bekk.
Dette regnearket brukes sammen med veileder for beregning av om resipient har helårs vannføring etter bruk av NEVINA
Areal måler du manuelt i annet kart.
Automatisk utregning
Skriv inn verdier slik:
Grønn boks | Obligatorisk
Blå boks | Valgfri
Gul boks | Utregnet verdi
Laveste vannføring:
Du skriver inn den minste verdien av de to som er oppgitt ved 5-persentil-verdiene, altså den laveste av sommer eller vinterhalvåret.
l/(s*km2)
Eventuell konvertering:
Hvis du behøver å konvertere arealet til kvadratkilometer, skriver du antall kvadratmeter her.
| m2 = | 0 | km2
Areal nedbørsfelt:
Beregnes ved å tegne omtrentlig nedbørsfelt i Norgeskart, kommunens kartinnsyn eller lignende.
| km2 | (Manuell utregning: Del kvadratmeter på én million.)
Antall hus/hytter á 5 pe
Resultat:
Uttynningsgraden blir:
1 : | #DIV/0! |  | Verdien skal være 1 : 100 eller høyere, f.eks. 1 : 250 for å regne bekken som godkjent resipient.